**Kontrollplan PBL**  
**Installation/ändring av eldstad, rökkanal**

Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i gällande PBL, PBF samt föreskrifter i BBR.  
Kontrollplanen är ett utdrag av de viktigaste punkterna i ovanstående lagar, förordningar och föreskrifter som ska kontrolleras i detta projekt.

Grönmarkerade rutor är information som byggnadsnämnden behöver inför beslut om startbesked.

Blåmarkerade rutor är information som byggnadsnämnden behöver inför beslut om slutbesked.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Byggherre (BH): |
| Ärendenummer: | Datum: |

**Ifylld kontrollplan skickas till byggnadsnämnden. Därefter ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att åtgärden som avses i startbeskedet ska anses slutförda och får tas i bruk.**

**Inför begäran om slutbesked ska besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare bifogas.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regelverk | **VAD** ska kontrolleras? | **HUR** ska kontrollen ske? | **MOT VAD** ska kontrollen göras? | **VEM** ska göra kontrollen? (funktion) | Utförd av: (namn/företag) | Kontroll utförd: (datum) | Signatur: | Dokumentation av kontrollen: |
|  | Eldstad/rökkanal är typ- och miljögodkänd | Okulärt | Prestanda- deklaration | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR 5:4221 | Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara delar | Mätning | BBR, tillverkarens monteringsanvisningar | Byggherre/  Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR 5:425, 6:743 | Skorstenshöjd | Mätning/ Visuellt | Fasadritningar/fotografi  BBR 5:425, 6:743 | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
| BBR 5:4223 | Montering av eldstad och eldstadsplan | Okulärt | Tillverkarens anvisningar, monteringsbeskrivning | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
|  | Montering av rökkanal | Okulärt | Tillverkarens anvisningar, monteringsbeskrivning | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
| PBF 3:10 | Uppstignings- anordning | Okulärt | PBF 3:10 | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
| PBF 3:10 | Glidskydd | Okulärt | PBF 3:10 | Byggherre/ Entreprenör |  |  |  |  |
| LSO | Brandskyddskontroll | Okulärt/ mätning | MSBFS 2014:6 | Brandskydds-kontrollant |  |  |  | **Intyg inför slutbesked** |

**Samtliga kontroller har genomförts enligt kontrollplanen och är färdigställda:**

**…………………………………………………………… ………………………………………………………………**

Ort, datum Byggherrens underskrift